|  | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| --- | --- |
| ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Φορητό Μόνιτορ Υγείας

(Wearable Health Monitor)

- PROJECT

ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ

Α.Μ.: 1084672

Έτος Φοίτησης:4o

Πάτρα 2022-23

Απαιτήσεις

Υλικού και Λογισμικού:

Μικροϋπολογιστής: Ουσιαστικά ο πυρήνας του συστήματος και ο τρόπος διασύνδεσης διάφορων υλικών που θα περιέχει δεδομένα από πολλούς παραμέτρους.

Βιομετρικές Αισθητήρες (αναλυτικά):

- Αισθητήρας Καρδιακών Παλμών: Είναι αισθητήρας με

ηλεκτροκαρδιογράφημα που εξομοιώνει δεδομένα για την υγεία καρδιάς

- Αισθητήρας Θερμοκρασίας: Περιλαμβάνει ένα θερμίστορ που είναι ένας τύπος αντιστάτης και επηρεάζεται από την θερμοκρασία του σώματος.

- Επιταχυνσιόμετρο: Μετράει την επιτάχυνση, αλλά και την ανάπαυση του σώματος.

- Αισθητήρας SpO2: Μετρά τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως.

- Ηλεκτροδερμικός (EDA) Αισθητήρας: Μετρά τις αλλαγές που παράγονται στο δέρμα λόγω της αύξησης της δραστηριότητας των ιδρωτοποιών αδένων.

- Αισθητήρας Πίεσης Αίματος (Πιεσόμετρο): Εξομοιώνει δεδομένα αναλύοντας την πίεση αίματος που τα μεταδίδει στον χρήστη.

OLED Screen: Οθόνη για να εμφανίζει τα δεδομένα των διάφορων αισθητήρων μαζί αλλά και για χρήση του GUI από τους χρήστες.

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο μέσο ενέργειας με ιόντων λίθου για να ενεργοποιεί το σύστημα για κάποια διάρκεια.

Συνδεσιμότητα: Χρήση του Bluetooth module για επαφή συστήματος με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά, laptops κλπ.).

Διεπαφή Χρήστη: Διάφορα καλώδια για αισθητήρες και κουμπιά για χρήση κάθε αισθητήρα και απενεργοποίηση μέσου.

Αποθήκευση και Επεξεργασία Δεδομένων: Χρήση ενός SD card για μετατροπή και επεξεργασία δεδομένων για μεταγωγή των αποτελεσμάτων σε λογισμικό του συστήματος.

Λογισμικό: Για τη συλλογή, επεξεργασία και εμφάνιση των δεδομένων υγείας. Αυτό περιλαμβάνει αλγόριθμους για ανάλυση δεδομένων και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ανασκόπηση ιστορικών δεδομένων.

Φορτιστής: Χρήση για επαναφόρτιση της μπαταρίας ιόντων λίθου με μία θύρα του συστήματος.

Υλικά για Χρήση:

Χρήση Πελάτων (Marketing):

Προϊόν ανάλυσης και ενημέρωσης προσωπικής υγείας με διάφορους παράγοντες και δυνατότητα χρήσης από τσέπη αλλά ζώνη και σώματος.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerometer